峰值（PK），所表现的就是测量波形的瞬时最大值。对应的峰值检波器就要求电路的充电足够快，而放电足够慢。峰值的大小只取决于信号的幅度。也正因为如此，在测量的时候用峰值检波扫描，只要所有信号的峰值都处在限值的下方，则EUT是合格的，无需进一步测量。

准峰值（QP），所表现的是测量信号能量的大小。由于准峰值检波器的充电时间要比放电时间快得多，因此信号的重复频率越高，得出的准峰值也就越高。（在GB9254-1998中提到过在测量接收机上所示的读数在限值附近波动时，则读数的观察时间应不少于15s，记录最高读数，而孤立的瞬间高值忽略不记。）准峰值检波器还能以线性方式对不同幅度的信号起响应。这样，准峰值既可以反映信号的幅度，也能反映出信号的时间分布。

注意： 
1）幅度大、重复频率低的信号与幅度小、重复频率高的信号可能会有相同的准峰值输出。
2）对于连续波信号，准峰值测量的结果与峰值测量的结果是一样的。
3）准峰值测量要比峰值测量慢2-3个数量级。


